## Часы технические
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ ЧАСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ №
Наименование, тип: |  | 0
Заводской номер: |  | 0
Принадлежность: |  | 0
НТД по поверке: |  | гМ2.813.004 МУ
Применяемые эталоны: (средства измерений) |  | 0
Условия поверки: |  | Допуск | Измеренное значение | Средство контроля
температура,°C |  | 15...25 | 0 | 0
влажность, % |  | 50...80 | 0 | 0
давление, мм рт.ст. |  | 630...795 | 0 | 0
напряжение сети питания, В |  | 198,0...242,0 | 0 | 0
частота сети питания, Гц |  | 49,0...51,0 | 0 | 0
Операции поверки:
1. Внешний осмотр: |  | 0
2. Определение суточного и средне-суточного хода: |  | Брак/Годен
3. Проверка пуска и начала работы |  | Брак/Годен
4. Проверка действия заводного механизма |  | Брак/Годен
5. Проверка возврата стрелок механизма секундомера |  | Брак/Годен
6. Проверка согласованности стрелок |  | Брак/Годен
7. Проверка смещения стрелок механизма секундомера |  | Брак/Годен
8. Проверка наличия и последовательности замыкания контактов во время работы механизма секундомера (для часов 59ЧП) |  | Брак/Годен
9. Проверка электрического сопротивления изоляции. Проверка работы терморегулятора (для часов 123ЧС, 124 ЧС) |  | Брак/Годен
Результаты поверки: | Брак
Поверитель:
#VALUE!

## Часы АЧС-1
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ ЧАСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ №
Наименование, тип: |  |  | 0
Заводской номер: |  |  | 0
Принадлежность: |  |  | 0
НТД по поверке: |  |  | МП 80-262-2004
Применяемые эталоны: (средства измерений) |  |  | 0
Условия поверки: |  |  | Допуск | Измеренное значение |  | Средство контроля
температура,°C |  |  | 15...25 | 0 |  | 0
влажность, % |  |  | 50...80 | 0 |  | 0
давление, мм рт.ст. |  |  | 630...795 | 0 |  | 0
напряжение сети питания, В |  |  | 198,0...242,0 | 0 |  | 0
частота сети питания, Гц |  |  | 49,0...51,0 | 0 |  | 0
Операции поверки:
1. Внешний осмотр: | 0
2. Опробование: | 0
3. Определение метрологических характеристик
Наименование операции |  | Допускаемое значение |  |  | Измеренное значение
Поверка электрического сопротивления изоляции |  | не менее 20 МОм |  |  | 0
Определение суточного и среднесуточного ход |  | ±20 с
Результаты поверки: | Брак
Поверитель:
#VALUE!

## Данные
Номер измерения | 0
Дата | 0
Интервал измерения | 0
Результат | 0
Комментарий | 0