## (1-10) с
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ / СЕКУНДОМЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО / №

Наименование, тип:					0
Заводской номер:					0
Принадлежность:					0
НТД по поверке:					ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: / (средства измерений)					0

Условия поверки:					Допуск		Измеренное значение			Средство контроля

температура,°C					15...25		0			0
влажность, %					50...80		0			0
давление, мм рт.ст.					630...795		0			0
напряжение сети питания, В					198,0...242,0		0			0
частота сети питания, Гц					49,0...51,0		0			0

Операции поверки:

1. Внешний осмотр:			0

2. Опробование:			0

3. Определение метрологических характеристик

Поверяемая отметка			Допускаемое значение, с				Абсолютная погрешность, с
0,1			±0,03				-0,1
0,2			±0,03				-0,2
0,3			±0,03				-0,3
0,4			±0,03				-0,4
0,5			±0,03				-0,5
0,6			±0,03				-0,6
0,7			±0,03				-0,7
0,8			±0,03				-0,8
0,9			±0,03				-0,9
1,0			±0,03				-1
5,0			±0,05				-5
10,0			±0,05				-10

Результаты поверки:			Брак

Поверитель:

Ошибка:502

## 0,1 c - 10 мин
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ / СЕКУНДОМЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО / №

Наименование, тип:					0
Заводской номер:					0
Принадлежность:					0
НТД по поверке:					ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: / (средства измерений)					0

Условия поверки:					Допуск		Измеренное значение			Средство контроля

температура,°C					15...25		0			0
влажность, %					50...80		0			0
давление, мм рт.ст.					630...795		0			0
напряжение сети питания, В					198,0...242,0		0			0
частота сети питания, Гц					49,0...51,0		0			0

Операции поверки:

1. Внешний осмотр:			0

2. Опробование:			0

3. Определение метрологических характеристик

Поверяемая отметка			Допускаемое значение, с				Абсолютная погрешность, с
0,5 с			±0,01				-0,5
0,7 с			±0,01				-0,7
1,1 с			±0,015				-1,1
5,0 с			±0,015				-5
30 с			±0,015				-30
40 с			±0,015				-40
1 мин			±0,015				-60
5 мин			±0,015				-300
10 мин			±0,015				-600

Результаты поверки:			Брак

Поверитель:

Ошибка:502

## (0,3 -20) мин
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ / СЕКУНДОМЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО / №

Наименование, тип:					0
Заводской номер:					0
Принадлежность:					0
НТД по поверке:					ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: / (средства измерений)					0

Условия поверки:					Допуск		Измеренное значение			Средство контроля

температура,°C					15...25		0			0
влажность, %					50...80		0			0
давление, мм рт.ст.					630...795		0			0
напряжение сети питания, В					198,0...242,0		0			0
частота сети питания, Гц					49,0...51,0		0			0

Операции поверки:

1. Внешний осмотр:			0

2. Опробование:			0

3. Определение метрологических характеристик

Поверяемая отметка			Допускаемое значение, с				Абсолютная погрешность, с
22 с			±0,1				-22
30 с			±0,1				-30
1 мин			±0,1				-60
5 мин			±0,1				-300
10 мин			±0,1				-600
15 мин			±0,1				-900
20 мин			±0,1				-1200

Результаты поверки:			Брак

Поверитель:

Ошибка:502

## Данные
Номер измерения	0
Дата	0
Интервал измерения	0
Результат	0
Комментарий	0

## Справка
Для корректной вставки результатов измерений в поля протокола необходимо проводить измерения в порядке, / указанном в таблице соответствующего протокола