## ГОСТ 8.423-81
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЕКУНДОМЕРА МЕХАНИЧЕСКОГО №
Наименование, тип: |  |  |  |  | 0
Заводской номер: |  |  |  |  | 0
Принадлежность: |  |  |  |  | 0
НТД по поверке: |  |  |  |  | ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: (средства измерений) |  |  |  |  | 0
Условия поверки: |  |  |  |  | Допуск |  | Измеренное значение |  |  | Средство контроля
температура,°C |  |  |  |  | 15...25 |  | 0 |  |  | 0
влажность, % |  |  |  |  | 50...80 |  | 0 |  |  | 0
давление, мм рт.ст. |  |  |  |  | 630...795 |  | 0 |  |  | 0
напряжение сети питания, В |  |  |  |  | 198,0...242,0 |  | 0 |  |  | 0
частота сети питания, Гц |  |  |  |  | 49,0...51,0 |  | 0 |  |  | 0
Операции поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | 0
2. Опробование: |  |  | 0
3. Определение метрологических характеристик
№ измерений | Циферблатом вверх
| Погрешность измерений при интервалах времени 3 мин, 30 или 60 с. |  |  |  |  | Погрешность измерений при интервалах времени 30 или 60 мин
| τд, с | Δt, с |  |  | Δtmax, с | τд, мин, с | Δt, с |  |  | Δср, с | Е, с
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000, 0,0000, 0,0000
№ измерений | Кнопкой управления вверх
| τд, с | Δt, с |  |  | Δtmax, с | τд, мин, с | Δt, с |  |  | Δср, с | Е, с
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000, 0,0000, 0,0000
Результаты поверки: |  |  | Брак/Годен
Поверитель:
#VALUE!

## ГОСТ 8.423-81 (2)
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЕКУНДОМЕРА
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №
Тип секундомера
Заводской №
Представлен
Средства поверки
№ измерений | Циферблатом вверх
| Погрешность измерений при интервалах времени 3 мин, 30 или 60 с. |  |  |  |  | Погрешность измерений при интервалах времени 30 или 60 мин
| τд, с | Δt, с |  |  | Δtmax, с | τд, мин, с | Δt, с |  |  | Δср, с | Е, с
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000, 0,0000, 0,0000
2
№ измерений | Кнопкой управления вверх
| Погрешность измерений при интервалах времени 3 мин, 30 или 60 с. |  |  |  |  | Погрешность измерений при интервалах времени 30 или 60 мин
| τд, с | Δt, с |  |  | Δtmax, с | τд, мин, с | Δt, с |  |  | Δср, с | Е, с
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000, 0,0000, 0,0000
2
Заключение по результатам поверки
#VALUE!

## Данные
Номер измерения | 0
Дата | 0
Интервал измерения | 0
Результат | 0
Комментарий | 0
Положение секундомера | 0

## Справка
Для корректной вставки результатов измерений в поля отчета необходимо проводить измерения в следующем порядке: 1. Короткий интервал, измерение 1 (горизонтально) 2. Длинный интервал, измерение 1 (горизонтально) 3. Короткий интервал, измерение 1 (вертикально) 4. Длинный интервал, измерение 1 (вертикально) 5. Короткий интервал, измерение 2 (горизонтально) 6. Длинный интервал, измерение 2 (горизонтально) 7. Короткий интервал, измерение 2 (вертикально) 8. Длинный интервал, измерение 2 (вертикально) 9. Короткий интервал, измерение 3 (горизонтально) 10. Длинный интервал, измерение 3 (горизонтально) 11. Короткий интервал, измерение 3 (вертикально) 12. Длинный интервал, измерение 3 (вертикально) Для автоматической генерации данной последовательности измерений в установке необходимо выставить следующие параметры: Интервал №1: короткий интервал Интервал №2: длинный интервал Автоматический режим: Вкл Поверять горизонтально: Вкл Поверять вертикально: Вкл Кол-во повтор. в авто реж.: 3