## Часы технические
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ / ЧАСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ / №

Наименование, тип:					0
Заводской номер:					0
Принадлежность:					0
НТД по поверке:					гМ2.813.004 МУ
Применяемые эталоны: / (средства измерений)					0

Условия поверки:					Допуск		Измеренное значение			Средство контроля

температура,°C					15...25		0			0
влажность, %					50...80		0			0
давление, мм рт.ст.					630...795		0			0
напряжение сети питания, В					198,0...242,0		0			0
частота сети питания, Гц					49,0...51,0		0			0

Операции поверки:

1. Внешний осмотр:					0

2. Определение суточного и средне-суточного хода:					Брак/Годен

3. Проверка пуска и начала работы					Брак/Годен

4. Проверка действия заводного механизма					Брак/Годен

5. Проверка возврата стрелок механизма секундомера					Брак/Годен

6. Проверка согласованности стрелок					Брак/Годен

7. Проверка смещения стрелок механизма секундомера					Брак/Годен

8. Проверка наличия и последовательности замыкания контактов во время работы механизма секундомера (для часов 59ЧП)					Брак/Годен

9. Проверка электрического сопротивления изоляции. Проверка работы терморегулятора (для часов 123ЧС, 124 ЧС)					Брак/Годен

Результаты поверки:			Брак

Поверитель:

Ошибка:502

## Часы АЧС-1
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ / ЧАСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ / №

Наименование, тип:					0
Заводской номер:					0
Принадлежность:					0
НТД по поверке:					МП 80-262-2004
Применяемые эталоны: / (средства измерений)					0

Условия поверки:					Допуск		Измеренное значение			Средство контроля

температура,°C					15...25		0			0
влажность, %					50...80		0			0
давление, мм рт.ст.					630...795		0			0
напряжение сети питания, В					198,0...242,0		0			0
частота сети питания, Гц					49,0...51,0		0			0

Операции поверки:

1. Внешний осмотр:			0

2. Опробование:			0

3. Определение метрологических характеристик

Наименование операции				Допускаемое значение				Измеренное значение
Поверка электрического сопротивления изоляции				не менее 20 МОм				0

Определение суточного и среднесуточного ход				±20 с

Результаты поверки:			Брак

Поверитель:

Ошибка:502

## Данные
Номер измерения	0
Дата	0
Интервал измерения	0
Результат	0
Комментарий	0