## ГОСТ 8.423-81
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ / СЕКУНДОМЕРА МЕХАНИЧЕСКОГО / №

Наименование, тип:					0
Заводской номер:					0
Принадлежность:					0
НТД по поверке:					ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: / (средства измерений)					0

Условия поверки:					Допуск		Измеренное значение			Средство контроля

температура,°C					15...25		0			0
влажность, %					50...80		0			0
давление, мм рт.ст.					630...795		0			0
напряжение сети питания, В					198,0...242,0		0			0
частота сети питания, Гц					49,0...51,0		0			0

Операции поверки:

1. Внешний осмотр:			0

2. Опробование:			0

3. Определение метрологических характеристик

№ измерений	Циферблатом вверх
	Погрешность измерений при интервалах времени 3 мин, 30 или 60 с.					Погрешность измерений при интервалах времени 30 или 60 мин

	τд, с	Δt, с			Δtmax, с	τд, мин, с	Δt, с			Δср, с	Е, с
		1	2	3			1	2	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000, 0,0000, 0,0000

№ измерений	Кнопкой управления вверх

	τд, с	Δt, с			Δtmax, с	τд, мин, с	Δt, с			Δср, с	Е, с
		1	2	3			1	2	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000, 0,0000, 0,0000

Результаты поверки:			Брак/Годен

Поверитель:

Ошибка:502

## ГОСТ 8.423-81 (2)
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЕКУНДОМЕРА

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №

Тип секундомера

Заводской №

Представлен

Средства поверки

№ измерений	Циферблатом вверх
	Погрешность измерений при интервалах времени 3 мин, 30 или 60 с.					Погрешность измерений при интервалах времени 30 или 60 мин

	τд, с	Δt, с			Δtmax, с	τд, мин, с	Δt, с			Δср, с	Е, с
		1	2	3			1	2	3

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000, 0,0000, 0,0000

2

№ измерений	Кнопкой управления вверх
	Погрешность измерений при интервалах времени 3 мин, 30 или 60 с.					Погрешность измерений при интервалах времени 30 или 60 мин

	τд, с	Δt, с			Δtmax, с	τд, мин, с	Δt, с			Δср, с	Е, с
		1	2	3			1	2	3

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000, 0,0000, 0,0000

2

Заключение по результатам поверки

Ошибка:502

## Данные
Номер измерения	0
Дата	0
Интервал измерения	0
Результат	0
Комментарий	0
Положение секундомера	0

## Справка
Для корректной вставки результатов измерений в поля отчета необходимо проводить измерения в следующем порядке: / 1. Короткий интервал, измерение 1 (горизонтально) / 2. Длинный интервал, измерение 1 (горизонтально) / 3. Короткий интервал, измерение 1 (вертикально) / 4. Длинный интервал, измерение 1 (вертикально) / 5. Короткий интервал, измерение 2 (горизонтально) / 6. Длинный интервал, измерение 2 (горизонтально) / 7. Короткий интервал, измерение 2 (вертикально) / 8. Длинный интервал, измерение 2 (вертикально) / 9. Короткий интервал, измерение 3 (горизонтально) / 10. Длинный интервал, измерение 3 (горизонтально) / 11. Короткий интервал, измерение 3 (вертикально) / 12. Длинный интервал, измерение 3 (вертикально) / Для автоматической генерации данной последовательности измерений в установке необходимо выставить следующие параметры: / Интервал №1: короткий интервал / Интервал №2: длинный интервал / Автоматический режим: Вкл / Поверять горизонтально: Вкл / Поверять вертикально: Вкл / Кол-во повтор. в авто реж.: 3