## (1-10) с
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЕКУНДОМЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО №
Наименование, тип: |  | 0
Заводской номер: |  | 0
Принадлежность: |  | 0
НТД по поверке: |  | ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: (средства измерений) |  | 0
Условия поверки: |  | Допуск | Измеренное значение | Средство контроля
температура,°C |  | 15...25 | 0 | 0
влажность, % |  | 50...80 | 0 | 0
давление, мм рт.ст. |  | 630...795 | 0 | 0
напряжение сети питания, В |  | 198,0...242,0 | 0 | 0
частота сети питания, Гц |  | 49,0...51,0 | 0 | 0
Операции поверки:
1. Внешний осмотр: | 0
2. Опробование: | 0
3. Определение метрологических характеристик
Поверяемая отметка | Допускаемое значение, с |  | Абсолютная погрешность, с
0.1 | ±0,03 |  | -0.1
0.2 | ±0,03 |  | -0.2
0.3 | ±0,03 |  | -0.3
0.4 | ±0,03 |  | -0.4
0.5 | ±0,03 |  | -0.5
0.6 | ±0,03 |  | -0.6
0.7 | ±0,03 |  | -0.7
0.8 | ±0,03 |  | -0.8
0.9 | ±0,03 |  | -0.9
1 | ±0,03 |  | -1
5 | ±0,05 |  | -5
10 | ±0,05 |  | -10
Результаты поверки: | Брак
Поверитель:
#VALUE!

## 0,1 c - 10 мин
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЕКУНДОМЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО №
Наименование, тип: |  | 0
Заводской номер: |  | 0
Принадлежность: |  | 0
НТД по поверке: |  | ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: (средства измерений) |  | 0
Условия поверки: |  | Допуск | Измеренное значение | Средство контроля
температура,°C |  | 15...25 | 0 | 0
влажность, % |  | 50...80 | 0 | 0
давление, мм рт.ст. |  | 630...795 | 0 | 0
напряжение сети питания, В |  | 198,0...242,0 | 0 | 0
частота сети питания, Гц |  | 49,0...51,0 | 0 | 0
Операции поверки:
1. Внешний осмотр: | 0
2. Опробование: | 0
3. Определение метрологических характеристик
Поверяемая отметка | Допускаемое значение, с |  | Абсолютная погрешность, с
0,5 с | ±0,01 |  | -0.5
0,7 с | ±0,01 |  | -0.7
1,1 с | ±0,015 |  | -1.1
5,0 с | ±0,015 |  | -5
30 с | ±0,015 |  | -30
40 с | ±0,015 |  | -40
1 мин | ±0,015 |  | -60
5 мин | ±0,015 |  | -300
10 мин | ±0,015 |  | -600
Результаты поверки: | Брак
Поверитель:
#VALUE!

## (0,3 -20) мин
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЕКУНДОМЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО №
Наименование, тип: |  | 0
Заводской номер: |  | 0
Принадлежность: |  | 0
НТД по поверке: |  | ГОСТ 8.423-81
Применяемые эталоны: (средства измерений) |  | 0
Условия поверки: |  | Допуск | Измеренное значение | Средство контроля
температура,°C |  | 15...25 | 0 | 0
влажность, % |  | 50...80 | 0 | 0
давление, мм рт.ст. |  | 630...795 | 0 | 0
напряжение сети питания, В |  | 198,0...242,0 | 0 | 0
частота сети питания, Гц |  | 49,0...51,0 | 0 | 0
Операции поверки:
1. Внешний осмотр: | 0
2. Опробование: | 0
3. Определение метрологических характеристик
Поверяемая отметка | Допускаемое значение, с |  | Абсолютная погрешность, с
22 с | ±0,1 |  | -22
30 с | ±0,1 |  | -30
1 мин | ±0,1 |  | -60
5 мин | ±0,1 |  | -300
10 мин | ±0,1 |  | -600
15 мин | ±0,1 |  | -900
20 мин | ±0,1 |  | -1200
Результаты поверки: | Брак
Поверитель:
#VALUE!

## Данные
Номер измерения | 0
Дата | 0
Интервал измерения | 0
Результат | 0
Комментарий | 0

## Справка
Для корректной вставки результатов измерений в поля протокола необходимо проводить измерения в порядке, указанном в таблице соответствующего протокола